ЕВРАЗИИСКИИ ЗКОНОМИЦЕСКИИ СОЮЗ

МЕАЭС RU C-HU.AM03.B.01208j1Y

# Серия RU М 0159484

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификацииОбщество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРСТАНДАРТ». Место нахождения: 119119, Российская Федерация, город Москва, проспект Ленинский, дом 42, корпус 1-2-3, этаж 1, помещение 1, комната4З. Адрес медтаодуществления деятельности: 1 17405, Российская Федерация, город Москва, улица Кирпичные Выемки, дом 2; корпус д, этаж З, комната 1. Телефон: +7 4953579967. Адрес электронной почты: info@standalt-centr.ru. Регистрационный номер аттестата аккредитации: М RA.RU, АМОЗ. Дата регистрации аттестата аккредитации: 11.05.2018 года

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью Л'ОБО Беттерманн”.

Основной государственный регистрационный номер: 1037722037210.

Место нахождения: 17246, Российскањфедерацид, город Москва, Научный проезд, дом 19„этаж 8, офис 8А Телефон: 84959952437, адрес электронной почты: obo.offgce@obo.com.ru

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ НОВО BETTERMANN kft.'

Место нахождения: ВЕНГРИЯ, Alsorada 2, 2347, Bugyi

ПРОДУКЦИЯ Низковольтные устройства защитыотммпулвсных перенапряжений 1; П, комбинированных классов: силовые УЗИП, серий: MCD 50, МС 50, МС П5, VG; MCF 35, MCF 100, MCF75vV50, V20, Ш О, V10 Compact, С50, VF, USM, USMLED, Uss, PS2, PS3, PS4, LC, С20, VB, ЕС, CNS; VF60, VF] ТО; VF230, VF2, v,pv, PND; УЗИП для телекоммуникационных сетей и передачи данных, серий: TkS, FRD, FLD, П), RJ45, NO; „MDP, LSA; S-UHF, DS, TV; защитные и разделительные

-искровые разрядники, серий: 480? 481, 482,4846 485, ЕХ ISG, ЕХ 1SG;A13 ЕХ, AL ЕХ

|  |  |
| --- | --- |
| Продукция изготовлена в соответствии с Серийный выпуск  КОД ТНВЭДЕАЭС 8535 40 000 0 | «Низковольтное оборудование», |
| СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ | Таможенного союза тр ТС 004/2011 в о |

безопасности низковольтного оборудования”

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний М 2900-3233-19 от

16.04.2019 года, выданного испытательной лабораториерТК<ИЛ БТ» ограниченной ответственностью

«Испытательная лаборатория электротехнической продукций ЭМС», аттестат аккредитации регистрационный М .RA.RU.21МЛЗ Г, акта анализа состояния производства от 10.04.2019 года органа по сертификации продукции с ограниченной ответственностью руководства поэксплуатации, паспорта.

Схема сертификации: Тс

ДОПОЛНИТЕХЪН.&Я ИНФОРМАЦИЯ Срок службы, срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию. Стандарт, обеспечивающие соблюдение требований Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 ”О безопасности низковольтного о : ГОСТ ГЕС 60947-172014 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. ЧастЬТ. О

СРОК ДЕЙСТВИЯ 17•04.2019

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное вов Игорь Кириллович лицо) органа по сертификации —(б.Йб.У

-Л нтьев Сергей Витальевич

Эксперт (эксперт-аудитор) 'RRR'J.f>NP?

(эксперты (эксперты-аудиторъх)) пись) “ф.и-о:у•—

лицењ-з„я М ФНС 62. тел: 1493) 726-4742,